北京林业大学草业与草原学院文件

草院发〔2021〕11号

草业与草原学院公共实验室管理办法

为进一步提升学院实验室资源使用效率，并保证公共实验室的仪器设备管理、共享使用工作规范有序，特制定本办法。

本办法中公共实验室包括专业教学公共实验室（A 类），主要承担本科教学功能，教学与科研深度融合，在确保实验教学前提下向科研充分开放；科研共享公共实验室（B类），由各学科或专业自行管理运行，特色明显，开放使用率高。

- 一、总则

- 1、公共实验室的管理坚持“统筹规划、集中管理、开放共享、安全高效”的基本原则。

- 2、公共实验室内所有仪器、设备、空间归学院所有，其规划布局由学院统一安排，任何个人不得据为己有。

- 3、学院保障公共实验室设备、基本设施等基本条件的投入。专职实验室管理人员负责公共实验室的管理、运行和维护等工作，以确保实验室正常运转。

- 4、学院公共实验室的所有仪器设备资源面向院内所有师生公平开放，实现平台资源的共享利用和高效率利用。

- 二、仪器设备管理

- 1、仪器设备进驻与维护

- （1）由学院按学校规定统一购置的教学、科研仪器设备原则上安装在公共实验室，供全院师生共享使用。

- （2）由教师购置的科研仪器设备，运行正常，分析测试的数据准确、可靠，并具有共享性，且同意由学院统一管理、进行开放共享的仪器设备，可安装在公共实验室。

- （3）教师新购置的仪器设备原则上不允许放入公共实验室。若该仪器设备确为学院所需，则须在购置前向学院提交申请书，学院审批通过后方可购买，由学院安排放置地点，并将纳入学院公共仪器统一管理。

- （4）进驻公共实验室的仪器设备，购置价格达到10万元的仪器设备，原则上应接入学校的大型仪器共享平台，按学校规定开放共享。

- 2、仪器设备共享使用

- （1）公共实验室实行学院实验室安全培训与准入制度。所有人员必须经过实验室线上申请、完整的安全培训和必要的技术培训、安全知识考核合格，签订实验室安全管理责任书，获得审批后方可进入公共实验室开展工作。进入公共实验室的一切人员，必须严格遵守实验室安全管理的各项规章制度。

- （2）使用实验室仪器设备的人员，必须预先经过相应的培训且通过考核。使用者应提前两天向仪器管理人员预约申请，实验期间须按约定时间使用仪器设备，接受管理人员的监督，禁止使用未经预约的仪器设备；使用超过预约时间，应提前与下一个实验者商量，征得同意后方可继续使用，不得无故占用他人的预约时间。超过预约时间未到者视为放弃。

- （3）仪器设备管理人员和使用者，必须尊重和维护实验室设备及系统的知识产权，不得复制所配置的任何软件及其系统。同时，为维护实验室所配置的软件系统运行的安全可靠性，任何人未经实验室负责人同意不得擅自改动已有的软件系统；为防止系统中毒，拷贝数据时移动硬盘必须先格式化后再使用。

- （4）使用者在操作仪器设备时，应服从实验室管理人员的监管，严格执行操作规程。仪器使用完毕，应及时恢复仪器设备初始状态，填写《仪器设备使用记录本》，填写包括使用者姓名、使用时间、仪器状况等记录，并保持设备和计算机及其工作环境处于安全、清洁的正常状态。

- （5）使用者应自备试剂和耗材，仪器使用完毕，使用者应及时清理所用器皿及实验台面（废纸、杂物不得扔进水槽以免堵塞，废液、废渣应倒在指定的废液缸中），做好实验室清洁卫生工作。

- （6）操作过程中，使用者如果发现仪器设备异常或故障，应立即停止使用并报告实验室管理人员进行处理，待故障排除后方可继续使用。

- （7）使用者如果违反实验室的各项规定和要求，管理人员有权立即终止其使用。违反操作规程造成仪器设备损坏者，按学校和学院相关赔偿规定处罚。

- 3、仪器设备借用

- （1）若需借用仪器设备，必须提前申请，填写《草业与草原学院仪器设备借用申请表》，经实验室安全责任人审批后，办理仪器设备借用手续。若借用期限超过1个月，需经实验室安全责任人和学院分管领导审批后，办理仪器设备借用手续。教学仪器设备借用期限一般不超过一个学期（6个月），需要延期使用，必须重新提出申请，由学院分管领导审批。

- （2）借出仪器设备期间，借用人负责该仪器设备的使用管理和维护保养，并做好仪器设备的使用和维护记录。

- 借用的仪器设备，必须按时归还，任何人不得以任何理由拒绝归还。

- （4）仪器设备归还时，设备管理人员必须与借用人员共同开机测试，认真检查仪器设备的完好性。发现仪器设备损坏，应由借用人维修后再归还。若仪器设备丢失，应进行相应赔偿。

- 三、安全管理

- 1、实验人员进入实验室应穿着实验服，长发须盘起，禁止穿拖鞋（除实验室自备）、裙子、高跟鞋，不得穿化纤外套进行高温实验。与实验室工作无关的人员不得擅自进入实验室。

- 2、不得在实验室饮食、娱乐，使用化妆品，实验室操作用的玻璃容器、器皿不能用来盛载食物和饮料，实验室的冰箱、冰柜不可存放食物。

- 3、实验室及走廊禁止吸烟，特别是在有易燃、易爆的试剂气体场所或做有关实验时，严禁烟火。

- 4、实验工作结束后，必须关好电源、仪器开关。下班前，实验室负责人必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好清扫易燃的纸屑等杂物，消灭隐患。

- 5、若仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。对需要长时间连续进行的化学实验，必须派两人轮流替换照看。实验使用过后废液、废碴应按规定收集、排放或到指定地点进行处理，禁止将废溶剂、反应废液向下水道倾倒。

- 6、对危险性大的化学反应，如易爆、剧毒等，要经过实验室安全责任人批准，在安全防范措施具备的条件下进行。在进行有毒、有害、有刺激性物质、有腐蚀性物质操作或开展易燃等化学实验时，应戴好防护手套、防爆面具、防护镜，此类实验操作必须确保两人以上。

- 7、实验室根据实际情况，配备一定数量的消防器材，消防器材要摆放在明显、易于取用的位置，并定期检查，确保有效，严禁将消防器材移作别用。实验室人员必须熟悉常用灭火器材的使用。如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警，并及时向实验室安全责任人报告。火警解除后要注意保护现场。

- 8、严格管理实验室门禁，不得私自借给他人使用或擅自带他人进入实验室。

- 9、如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，必须按规定上报，不准隐瞒不报或拖延上报，重大事故要立即抢救，保护事故现场。

- 10、因人为原因造成实验室事故的，按有关规定对当事人进行纪律处分，并根据情节轻重追究有关人员的经济和法律责任。

- 四、卫生管理

- 1、实验室按照谁使用、谁负责，谁产生垃圾、谁收拾的原则。

- 2、实验人员应在实验过程与结束后及时做好清洁整理工作，自行负责清理实验台面的样品与废弃物，对实验中所用的试剂、材料等及时放回原处，仪器设备、工具、器皿等及时洗刷、清理。

- 3、实验人员应自觉进行实验垃圾与生活垃圾分类，严禁混放。生活垃圾倒入普通垃圾桶内，枪头、手套或其他实验沾染物须放着在实验垃圾桶内，并做好相关登记。

- 4、实验人员应自觉投放危险废弃物（如废液、废弃药瓶）于指定区域并填写废弃物暂存记录，禁止将随意扔弃。

- 5、离开实验室时，必须打扫实验卫生，保持清洁、整齐、通风，做到门、窗、玻璃、天花板、墙壁无灰尘，地面无积水、无垃圾。实验室内的仪器设备、实验台架、凳和各种设施摆放整齐，检查水、电、窗户、是否关闭，检查实验室是否有异常状况。

- 7、最后离开实验室的人员须重新进行各项检查，并签字，写明离开时间。

- 8、每月定期进行实验室大扫除，大扫除后由实验室安全责任人检查合格后方可离去。

- 草业与草原学院

- 2021年10月 15 日

草业与草原学院仪器设备借用单

| 申请人 |  |  | 借用日期 |  |  | 预期归还日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借用仪器设备名称 |  | 规格型号 |  | 数量 | 固定资产号 |  | 借往使用地点 |  |
| 申请借用 理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借用前 仪器设备状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 承诺 | - 不代替他人租借或转借他人，借用设备用途与申请用途一致。 - 借用期间，本人承担仪器设备的管理职责，严格按照操作规程及使用说明书操作，若有损坏或丢失由本人负责维修或按价赔偿。 - 借用期间若学院需要立即无条件归还。 - 保证按期归还所借仪器设备及技术资料。 - 到期后如需继续使用，则在本次借用期满前重新填写提交《仪器设备借用单》。 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 导师意见 | 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室 管理员意见 | 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院 主管领导意见 | 备注：借用时间超过一个月时需要主管领导签字 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 归还时 仪器设备 状况 | □ 仪器设备数量、规格型号一致 □ 能正常运行 □ 没有损坏 □ 其他情况说明： 实验室管理员（签字）： 借用人（签字）： 归还日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表归实验室管理员存档。